동래구노인복지관 외벽보수

및 옥상방수공사

동래구노인복지관

[실시설계]

2022년 09월 13일

설계설명서

건축사사무소 예성

• 공사목적

◦ 동래구노인복지관의 노후된 옥상부분을 방수공사로 개선하고, 창틀과의 접합부를 부분보수하여 누수 문제를 해결하므로 이용자들의 불편을 해소하고, 미관향상을 통한 환경개선에 목적을 두고자 함.

• 건축물현황

건물명	위 치	연면적	건축규모
동래구 노인복지관	부산광역시 동래구 명륜로207번길18(명륜동)	1,318.31㎡	지하1층 ~ 지상4층

• 공사개요

◦ 공 사 명 : 동래구노인복지관 외벽보수 및 옥상방수공사

◦ 공사내용 : 외벽보수, 옥상방수, 출입문교체, 강당바닥 교체, 강당천정 보수

◦ 공사금액 : 일금일억이천육백오십삼만육천원정(￦126,536,000)

◦ 공사기간 : 착공일로부터 30일간

• 외벽보수 및 옥상방수공사 건물위치

• 평면계획

옥상 평면도

• 입면계획

입 면 도

• 단면계획

단 면 도